令和６年７月9日

令和６年度第1回共同実験実施計画書

（一社）愛知県環境測定分析協会

（一社）日本環境測定分析協会・中部支部

共同実験事務局

１．はじめに

令和６年度第1回共同実験を例年通り実施いたします。先般ご案内しましたところ、多数の参加をいただき、精度管理に対する関心の高さを感じております。

共同実験事務局としましては、各社の精度管理向上のお役に立てるよう、共同実験の内容を充実させていきたいと考えております。

なお、実験結果につきましては、「四分位数法によるｚスコア」で解析し、各社にご報告いたします。今後の精度管理に役立つものと期待しております。

２．共同実験の内容

1）実施項目

模擬排水中のCOD(Mn)及びBODの分析

2）分析項目及び濃度範囲

| 配付試料 | 濃度範囲 | 配付試料量 |
| --- | --- | --- |
| 試料① | 試料①、試料②共通 COD(Mn) 10 ～ 150 mg/L BOD 10 ～ 150 mg/L | 試料①、試料②共通 ポリ瓶 各約250mL |
| 試料② |  |  |

- 各事業所で配付試料を必ず10倍希釈してから分析を行って下さい。

- BODにつきましては、安定性がない場合がございます。予めご了承下さい。また、BODの実施にあたり、各事業所にて日常分析で使用している植種液を用いて分析を行ってください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

3）試料の取扱い

試料は令和６年７月９日(火)に発送いたします。試料到着後は冷蔵にて保管し、試験の実施は可能な限り同じ週の、１０日、１１日、１２日でお願いいたします。

なお、分析実施あたっては、試料を冷暗所から取り出し、室温に戻してから分析操作を開始して下さい。

4）測定回数

各事業所の判断で実施して下さい。

5）分析方法

COD(Mn)	JIS K 0102 (2019) 17　　　100℃における過マンガン酸カリウムによる酸素消費量

BOD　        JIS K 0102（2019）21　　 生物化学的酸素消費量

３．報告書について

1）報告様式

試料発送日と同日に、事務局より報告様式「共同実験結果報告（Excelファイル）」をお申し込み時に記載いただいた各参加事業所のメールアドレスへ送信いたします。共同実験事務局としては、同一報告書様式を使用して頂くことにより、集計業務をより効率的に行い、結果をできるだけ早く参加者の皆様にお届けしたいと考えております。説明事項などを別紙に記入して提出していただくことは構いません。

結果報告は、メール（E-mail）でExcelファイルの提出をお願いいたします。ご報告の際、見出し（件名）の冒頭に【共同実験報告書】と表記下さい。

2）数値の取扱い方

報告値は有効数字3桁とし、その下位の桁での数値の丸め方は「JIS Z 8401　数値の丸め方A法」に従ってください。なお、単位はmg/Lで表記して下さい。

例：777、77.7、7.77、0.777、0.0777、0.00777

3）報告値について

COD(Mn)及びBODは、配付試料を各社で10 倍に希釈した試料溶液中の濃度を報告して下さい。

2回以上測定を行った場合、それらの平均値を報告値とします。

↓

４．実験データの取扱いについて

各社からのデータは、共同実験事務局にて社名等を除いて集計し公開いたします。参加者名は、最終報告書に事業所名のみを一覧で表示します。なお、事務局より実験担当者宛に問い合わせをすることがありますので、バックデータ等は必ず各社で控えておいて下さい。

５．報告書の提出期限

令和6年８月９日（金）必着

６．報告書の提出先

〒460－0022

名古屋市中区1－2－4　　アイディエリア405号

（一社）愛知県環境測定分析協会事務局内　共同実験事務局　宛

TEL (052) 321－3803

E-mail　aikankyo@nifty.com

７．本件の問い合わせ先

勝田　剛弘　　TEL：(052）612-9801　　株式会社 エステム（サンプル担当）

池田　寛　　　TEL：（052）682-5069　　株式会社 ユニケミー

以　上