## Cu
令和8年度第1回共同実験結果報告書（銅）
事業所名
連絡用電話番号
連絡用メールドレス
分析担当者氏名
分析担当者の経験年数
【試料①】 報告結果（平均値 mg/L） ※ 有効数字3桁で報告下さい。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
【試料②】 報告結果（平均値 mg/L） ※ 有効数字3桁で報告下さい。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
＜分析方法＞共通事項
分析開始月日
分析終了月日
使用した分析方法 1. 11.3 フレーム原子吸光法 2. 11.4 電気加熱原子吸光法 3. 11.5 ICP発光分光分析法 4. 11.6 ICP質量分析法 5. その他（ ）
＜前処理＞共通事項
前処理に用いた試料量(mL) 【試料①】
【試料②】
1.塩酸酸性で煮沸 2.硝酸酸性で煮沸 3.塩酸による分解 4.硝酸による分解 5.塩酸と硝酸による分解 6.硝酸と過塩素酸による分解 7.硝酸と硫酸による分解 8.その他（ ） 9.実施しない
前処理後の定容量(mL) 【試料①】 |  | 定容せずに準備操作した場合は、記入しない。
【試料②】
＜準備操作＞共通事項
実施した準備操作 1.DDTCナトリムによる溶媒抽出 2.APDCによる溶媒抽出 3.キレート樹脂による固相抽出 4.その他（ ） 5.実施しない
前処理後溶液の分取量(mL) 【試料①】 |  | 定容せずに準備操作した場合は、記入しない。
【試料②】
溶媒抽出を行った場合の溶媒の種類 1.酢酸ブチル 2.MIBK（メチルイソブチルケトン） 3.DIBK（ジイソブチルケトン） 4.キシレン 5.その他（ ）
溶媒抽出を行った場合の抽出回数
キレート樹脂の種類
使用したキレート樹脂の型 1.ディスク型 2.カラム型 3.その他（ ）
使用したキレート樹脂のメーカー名
使用したキレート樹脂の製品名
抽出時の硝酸濃度（mg/L）
最終溶液の定容量（mL） 【試料①】
【試料②】
最終溶液の液性 1.硝酸酸性 2.塩酸酸性 3.有機溶媒（ ） 4.その他
<フレーム原子吸光法>JIS K 0102-3 11.3
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
測定波長（nm）
光源ランプ 1.中空陰極ランプ（ホロカソードランプ） 2.高輝度ランプ 3.キセノンランプ
バックグラウンド補正 1.重水素ランプ 2.タングステンランプ 3.キセノンランプ 4.ゼーマン 5.その他 6.行わない
試料導入法 1.手動 2.自動
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
<電気加熱原子吸光法>JIS K 0102-3 11.4
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
測定波長（nm）
光源ランプ 1.中空陰極ランプ（ホロカソードランプ） 2.高輝度ランプ 3.キセノンランプ
バックグラウンド補正 1.重水素ランプ 2.タングステンランプ 3.キセノンランプ 4.ゼーマン 5.その他 6.行わない
試料導入法 1.手動 2.自動
注入量（μL）
原子化の方法 1.黒鉛炉 2.耐熱金属炉 3.その他（ ）
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
<ICP発光分光分析法>JIS K 0102-3 11.5
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
測定波長（nm）
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定波長(nm)
光の観測方式 1.横方向 2.軸方向 3.その他
分光側光部 1.シークエンシャル形 2.同時測定形 3.その他
検出部 1.光電子増倍管 2.半導体 3.その他
バックグラウンド補正 1.あり 2.なし
試料導入法 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
試料注入法 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
<ICP質量分析法>JIS K 0102-3 11.6
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
測定質量数（m/z）
内部標準物質の名称
内部標準物質の質量数(m/z)
コリジョン/リアクションセル 1.行う 2.行わない
コリジョン/リアクションセルを行う場合に使用するガスの名称
試料導入法 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
試料注入法 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
＜検量線の作成等＞共通事項
定量方法 1.絶対検量線法 2.標準添加法 3.内標準法
標準原液の調製法 1.自己調製 2.市販標準液 3.その他
市販標準原液の製造元
標準液の作成日
標準線の作成点数
標準液の作成濃度単位 |  | mg/Lやμg/Lなど
標準液の作成範囲 | （最少）
（最大）
標準液の最高濃度の指示値 |  | 原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
標準液の内標準物質の指示値（最高濃度測定時） |  | 原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
空試験の指示値 |  | 原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
空試験の内標準物質の指示値 |  | 原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
試料の指示値 対象物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料①】 2回目
3回目
4回目
5回目
試料の指示値 内標準物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料①】 2回目
3回目
4回目
5回目
試料の指示値 対象物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料②】 2回目
3回目
4回目
5回目
試料の指示値 内標準物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料②】 2回目
3回目
4回目
5回目
＜ご意見・感想＞共通事項

## T-Cr
令和8年度第1回共同実験結果報告書（全クロム）
事業所名
連絡用電話番号
連絡用メールドレス
分析担当者氏名
分析担当者の経験年数
【試料①】 報告結果（平均値 mg/L） ※ 有効数字3桁で報告下さい。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
【試料②】 報告結果（平均値 mg/L） ※ 有効数字3桁で報告下さい。
1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
＜分析方法＞共通事項
分析開始月日
分析終了月日
使用した分析方法 1. 24.2.1 ジフェニルカルバジド吸光光度分析法 2. 24.2.2 フレーム原子吸光分析法 3. 24.2.3 電気加熱原子吸光分析法 4. 24.2.4 ICP発光分光分析法 5. 24.2.5 ICP質量分析法 6. その他（ ）
＜前処理＞
前処理に用いた試料量(mL) 【試料①】
【試料②】
1.塩酸酸性で煮沸 2.硝酸酸性で煮沸 3.塩酸による分解 4.硝酸による分解 5.塩酸と硝酸による分解 6.硝酸と過塩素酸による分解 7.硝酸と硫酸による分解 8.その他（ ） 9.実施しない
上記の酸処理後に（1+9）硫酸3mlを加えて加熱、硫酸白煙を軽く発生させる操作の実施 1.実施した 2.実施しない
前処理後の定容量(mL) 【試料①】 |  | 定容せずに準備操作した場合は、記入しない。
【試料②】
＜ジフェニルカルバジド吸光光度法＞JIS K 0102-3 24.2.1
前処理後溶液の分取量(mL) 【試料①】 |  | 定容せずに準備操作した場合は、記入しない。
【試料②】
【前処理時における追加操作①】 鉄共沈法によるクロムの分離濃縮操作の実施 1.実施した 2.実施しない
【前処理時における追加操作②】 溶媒抽出による妨害物質除去操作の実施 （クペロン溶液及びクロロホルム） 1.実施した 2.実施しない
過マンガン酸カリウム溶液の添加操作 1.実施した 2.実施しない
過剰な過マンガン酸及び酸化マンガン（Ⅳ）の分解操作 1.尿素溶液（200g/L）及び亜硝酸ナトリウム溶液(20g/L)による分解 2.アジ化ナトリウム溶液（50g/L）及び煮沸による分解 3.実施しない
冷却 1.約15℃ 2.その他
ジフェニルカルバジド添加量 1.1mL 2.その他
発色操作後の定容量（mL） 【試料①】
【試料②】
放置時間 1.5分 2.その他
吸収セルの光路長 1.10mm 2.50mm 3.その他
測定波長（nm）
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
<フレーム原子吸光法>JIS K 0102-3 24.2.2
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
【前処理時における追加操作①】 鉄共沈法によるクロムの濃縮操作の実施 1.実施した 2.実施しない
【前処理時における追加操作②】 溶媒抽出によるクロムの濃縮操作の実施 1.実施した（トリオクチルアミン - 酢酸ブチル溶液） 2.実施した（トリオクチルアミン - 4-メチル-2-ペンタノン溶液） 2.実施しない
測定波長（nm）
光源ランプ 1.中空陰極ランプ（ホロカソードランプ） 2.高輝度ランプ 3.キセノンランプ
バックグラウンド補正 1.重水素ランプ 2.タングステンランプ 3.キセノンランプ 4.ゼーマン 5.その他（ ） 6.行わない
試料導入法 1.手動 2.自動
フレーム条件 1.小燃料アセチレン - 空気フレーム 2.多燃料アセチレン - 空気フレーム 3.アセチレン - 一酸化二窒素フレーム 4.その他（ ）
測定操作時の干渉抑制試薬の添加 1.硫酸ナトリウム（1％程度）の添加 2.二硫酸カリウム（1％程度）の添加 3.フッ化水素アンモニウム（1％程度）の添加 4.実施しない
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
<電気加熱原子吸光法>JIS K 0102-3 24.2.3
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
【前処理時における追加操作①】 鉄共沈法によるクロムの濃縮操作の実施 1.実施した 2.実施しない
測定波長（nm）
光源ランプ 1.中空陰極ランプ（ホロカソードランプ） 2.高輝度ランプ 3.キセノンランプ
バックグラウンド補正 1.重水素ランプ 2.タングステンランプ 3.キセノンランプ 4.ゼーマン 5.その他（ ） 6.行わない
試料導入法 1.手動 2.自動
注入量（μL）
原子化の方法 1.黒鉛炉 2.耐熱金属炉 3.その他（ ）
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
<ICP発光分光分析法>>JIS K 0102-3 24.2.4
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
【前処理時における追加操作①】 鉄共沈法によるクロムの濃縮操作の実施 1.実施した 2.実施しない
【前処理時における追加操作②】 溶媒抽出によるクロムの濃縮操作の実施 1.実施した（トリオクチルアミン - 酢酸ブチル溶液） 2.実施した（トリオクチルアミン - 4-メチル-2-ペンタノン溶液） 2.実施しない
測定波長（nm）
内部標準物質の名称
内部標準物質の測定波長(nm)
光の観測方式 1.横方向 2.軸方向 3.その他
分光側光部 1.シークエンシャル形 2.同時測定形 3.その他
検出部 1.光電子増倍管 2.半導体 3.その他
バックグラウンド補正 1.あり 2.なし
試料導入法 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
試料注入法 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
<ICP質量分析法>JIS K 0102-3 24.2.5
試験溶液の希釈倍率 【試料①】 |  | 希釈しない場合には、希釈倍率を「1」とする。
【試料②】
測定質量数（m/z）
内部標準物質の名称
内部標準物質の質量数(m/z)
コリジョン/リアクションセル 1.行う 2.行わない
コリジョン/リアクションセルを行う場合に使用するガスの名称
試料導入法 1.連続噴霧器 2.超音波噴霧器
試料注入法 1.自動（オートサンプラー） 2.手動
測定機器のメーカー名
測定機器の型式
測定機器の購入年月日
＜検量線の作成等＞共通事項
定量方法 1.絶対検量線法 2.標準添加法 3.内標準法
標準原液の調製法 1.自己調製 2.市販標準液 3.その他
市販標準原液の製造元
標準液の作成日
標準線の作成点数
標準液の作成濃度単位 |  | mg/Lやμg/Lなど
標準液の作成範囲 | （最少）
（最大）
標準液の最高濃度の指示値 |  | 吸光光度法、流れ分析、原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
標準液の内標準物質の指示値（最高濃度測定時） |  | 吸光光度法、流れ分析、原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
空試験の指示値 |  | 原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
空試験の内標準物質の指示値 |  | 吸光光度法、流れ分析、原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
試料の指示値 対象物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料①】 2回目
3回目
4回目
5回目
試料の指示値 内標準物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料①】 2回目
3回目
4回目
5回目
試料の指示値 対象物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：吸光度、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料②】 2回目
3回目
4回目
5回目
試料の指示値 内標準物質 1回目 |  | 原子吸光分析法：不要、ICP発光分光法：発光強度、ICP質量分析法：イオンカウント数
【試料②】 2回目
3回目
4回目
5回目
＜ご意見・感想＞共通事項